**Sadece kapatma değil , (sağlam kapatma) SURESEAL**



TÜP KAPATICI

**Her yöne el üniteli tüp kapatıcı**

*SureSeal*™ SE450 el ünitesi ile kompakt ve hafif bir tüp kapatıcıdır.

Makine çalışma yerinin sınırlı olduğu durumlarda veya bir tüp kapatma makinesinin birçok kullanıcı tarafından paylaşıldığı yerlerde kullanıma uygundur.

* **Özellikler**
* AC- ile çalışan, elde tutulan kapatma ünitesi
* Standart 1.8 metre (6 fit) kablo ile ergonomik tasarım
* Çok çeşitli kan torba tüplerini kapatır – 2-mm (1/4”) çapında tüpler için uygundur.
* Bir saniyede hızlı kapatma/ ısınması gerekmez
* Tüpün kolay bölünmesi için merkezde bir çentik ile kapatır
* Kapatma başının temizlenmesi için el koruyucu çıkartılabilir
* Kan alma yerleri veya birden fazla kullanıcının bir makineyi paylaştığı laboratuarlar için uygun



Daha akılcı bir kan bankacılığı için akıllı çözümler

**Ana ünite**

* Makine çalışma yerinin sınırlı olduğu durumlarda veya bir tüp kapatma makinesinin birçok kullanıcı tarafından paylaşıldığı yerlerde kullanıma uygundur.

Tetikleme kolu çekilir ise, makine termoplastik tüpü eritmek için güçlü yüksek frekans güç oluşturur. Bu tüpü 1-2 saniye içerisinde kapatır.



**Güç gösterge lambası**

- Güç şalteri açık olduğunda yeşil LED lamba yanar

**RF- Kablo bağlantısı**

- RF kabloyu bu bağlantıya ve aynı bağlantıyı el ünitesine bağlayınız

|  |  |
| --- | --- |
| **Kapatma el ünitesi**   * İlave takma tip *SureSea*l™ kapatma el ünitesi * Standart 1.8 m(6 fit) kablo ile ergonomik tasarım * Çeşitli çalışma şartlarını sağlar |  |
| Kertikli kapatma |

**Özellikler Bilgi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ürün | Tüp kapatıcı | |  |  |
| Model | SE450 | |  |
| Güç | 220-240 V~50/60 Hz 250 W | |  | **Distribütör** |
| Koruma | Sigorta, 2A/250V~ | |
| Boyut | Ana ünite:106 (genişlik) mm/ 206 (uzunluk) mm /150 (yükseklik) mm  Kapatma başı:28 (genişlik) mm/ 204 (uzunluk) mm /150(yükseklik) mm | |  |  |
|  | | |  |
| Adres:  Telefon:  E- Posta:  Web sayfası | | 44 Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang, Gyeonggi.do  Posta kodu 431-804/ Kore Cumhuriyeti  + 82-31-422-7890/Faks: 82-31-422-7866  [İnfo@centrons.com](mailto:İnfo@centrons.com)  [www.cemtrons.com](http://www.cemtrons.com) |  |