Kan ve sıvı ısıtma cihazı

- emniyetli ve güvenilir

Barkey S- Line tek tuş kontrollü infüzyon ve kan ısıtıcısıdır.

Cihaz hastaların iyileşme sürecini hızlandırır ve hastane bütçesini korur.

İlk bakışta faydaları

| - İnfüzyon çözeltilerini, FFP (yeni dondurulmuş plazma) ve kanı hastaya göre ısıtır - Her tür I.V seti için tasarlanmıştır - Kolay işlem için önceden ayarlı bir sıcaklık - Tek tuş kontrolü - İlave tek kullanımlık sarf malzemesi gerekli değil - Isıtma manşonunun fiili sıcaklığını görüntüler | - Biyolojik uyumlu materyallerin kullanımı - Hata halinde görsel ve akustik alarm - İki farklı çapta (5 mm, 7 mm) ve uzunlukta (1,2 m, 1,5 m) mevcut - Diyaliz sıvılarının dönüşü için uygulanabilir. |
| --- | --- |

| Emniyet |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Entegre sıcaklık sensorları - Aşırı sıcaklık alarmı - Düzgün yüzeyler, bu nedenle yıkanması ve dezenfekte edilmesi kolay - Mevcut bulunan hedef sıcaklık değeri sayesinde işlem güvenliği |  |  |
| Hipotermi koruması |  |  |
| Hastaların sağlığı için sıcaklık kilittir. Barkey’in masrafsız infüzyon ve kan ısıtıcı S- Line tüm hastalar için kolay tedavi ve iyileşme süreçlerini hızlandırmaya yardımcı olur. Bunun sonucunda bakım personelini işi azalır be tedavi masrafları düşer Giriş sıvı sıcaklığı 20 0C Ortam sıcaklığı 20 0C |  |  |
| Çıkış sıvı sıcaklığı /0C | Akım oranı/ml/dak. |  |

| Ürün | Barkey S- hattı | MDD (Tıbbi Cihazlar Direktifi ) Sınıfı | IIa |
| --- | --- | --- | --- |
| Şebeke kaynağı | 100-240V, 50/60 Hz | Koruma sınıfı | I, koruyucu topraklama |
| Güç tüketimi | 115-139 VA | Nem koruma | IP X2 |
| Ayar sıcaklığı | + 37 0C veya + 39 0C | Koruma derecesi | BF, defi .- dirençli/ hasta harici ve dâhili tedavi |
| Uzunluk ısıtma kılıfı | 15 m |  |  |
| I.V ,için ayar çapı | 4.0- 5.0 mm veya 6.0- 7.0 mm | Sertifika | CE 0123 |
| Giriş hattı | 3 m | Barkey sertifikası | DIN EN ISO 13485 |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.3 kg |  |  |

|  | Gewerbestrasse 8 33818 Leopoldshoehe Almanya | Tel + 49 (0) 5202/ 9801-0 Faks: + 49 (0) 5202/ 9801-99 info@barkey.de- www.barkey.de |
| --- | --- | --- |
| Barkey GmbH & Co. KG/ |  |  |