Plazma Ayırma Cihazı ES315

-Santrifüjlenmiş tam kandan plazmanın ayrılması için yarı otomatik bir sistemdir.

-Elektronik kontrol,klamp ünitesi ve  optik sensör ile donanımlıdır.

Konvensiyonel mekanik plazma ayıracılar ile  operatörler,kırmızı kan hücrelerin plazma torbasına geçişine engel olmak için  torbadan plazma transfer işlemini sürekli olarak izlemeliler.Ancak bu cihaz ile operatörler sürekli izlemek ile zaman kaybetmezler böylece zaman ve iş gücünden tasarruf ederler. Çünkü bu cihaz ilk plazma transferi sonunda torbada kırmızı kan hücreleri görüldüğü anda otomatik olarak klampler

Bir teknisyen manuel olarak yaklaşık 10 yada 10 ünite yapabilir. İşgücü tasarrufu açısından çok iyi bir yöntemdir.

-Kırmızı kan hücresi hassasiyeti kullanıcıya göre ayarlanabilir.

-Sesli ve görüntülü alarm verir.

-İyi bir ürün elde etme ve kolay kullanım

Özellikler

1.Klamp kapatma hızı :Algılama sonrası 1 sn içinde

2.Kontrol                      :GÜÇ,AÇMA,KAPATMA,BAŞLAMA HASSASİYET

3.İşaret lambası            :GÜÇ,KAPATMA,BAŞLATMA

4.Sensör tipi                 :İnfrared ısınla kesme sensörü

5.Güç Kaynağı              :AC güç adaptörü (100-120/220-240 VAC 18 VDC out)

6.Harcanan Güç            :10W

7.Ebat                            :W240 x H 230 x D 165 mm (W 9.5” x H 9.1” x D 6.5)

8.Ağırlık                        : 3 kg.(7.1 lb)

9.Sıcaklık-Depolama işlemi : 0-40 C(32-104F)

-20-70 C (-4-158 F)

Aksesuarlar

Güç adaptörü

Kontrol paneli

Sensör ve klampleme birimi

Kırmızı kan hücresi bulduğu anda hemen kapatır